## Hoja1
RESULTADOS
Verificación de la señal generada
pH simulado | Vteórico
4 | 2.1
7 | 1.65
10 | 1.2
Voltaje medido en el Nodo A, sin buffer
pH simulado | Multímetro (V) | Osciloscopio (V)
4 | 0.966 | 1.04
7 | 0.823 | 0.88
10 | 0.575 | 0.64
Voltaje medido en el Nodo B, con buffer
pH simulado | Con buffer TL084 (V) | Con buffer LM324 (V)
4 | 2.028 | 2.024
7 | 1.624 | 1.62
10 | 1.206 | 1.202